# 物资描述表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 采购总数量 |
|
| 1 | 钢梁 |  | t | 134.32 |
| 2 | 钢柱 |  | t | 33.95 |
| 3 | 钢楼梯 |  | m2 | 75.00 |
| 4 | 球墨铸铁管 | DN350 | m | 250.00 |
| 5 | 不锈钢型材 |  | kg | 4395.21 |
| 6 | 压型钢楼板 | δ0.9 | m2 | 648.54 |
| 7 | 构架2 |  | m2 | 126.75 |
| 8 | 不锈钢装饰圆管 | 63.5\*2 | m | 581.30 |
| 9 | 浅灰色钛锌合金板 |  | m2 | 302.22 |
| 10 | 钢木桌凳 |  | 组 | 1.00 |
| 11 | 不锈钢装饰圆管 | 25.4\*1.5 | m | 2154.55 |
| 12 | 氧化钢板 | 6mm厚 | t | 4.15 |
| 13 | SS304不锈钢管 | DN350 | m | 31.39 |
| 14 | 不锈钢装饰圆管 | 45\*1.5 | m | 614.45 |
| 15 | 构架3 |  | 座 | 1.00 |
| 16 | 镀锌钢管 | 50\*50\*2.5,L=2.5m | 根(块) | 242.00 |
| 17 | 型钢 |  | t | 4.63 |
| 18 | 铝合金型材 | 110系列 | kg | 1252.58 |
| 19 | 耐候钢板 |  | t | 2.62 |
| 20 | 铝单板(幕墙) |  | m2 | 232.69 |
| 21 | 不锈钢板 | 2.5厚 | t | 1.71 |
| 22 | 不锈钢板 | 1.2厚 | t | 0.94 |
| 23 | SS304不锈钢管 | DN150 | m | 12.12 |
| 24 | 镀锌钢管 | DN80 | m | 82.22 |
| 25 | 不锈钢装饰圆管 | 38.1\*1.5 | m | 159.57 |
| 26 | 钢楼梯 |  | 部 | 1.00 |
| 27 | 法兰片 | DN350 | 付 | 7.00 |
| 28 | 无缝钢管 | D377\*10 | m | 4.24 |
| 29 | 不锈钢装饰圆管 | 75\*3 | m | 19.30 |
| 30 | 平焊法兰 | DN800 | 片 | 1.00 |
| 31 | 高压微雾不锈钢无缝钢管 | φ9.52mm | m | 39.14 |
| 32 | 几何草坡不锈钢字 |  | 个 | 6.00 |
| 33 | 平焊法兰 | DN300 | 片 | 6.00 |
| 34 | 球墨铸铁管 | DN600 | m | 0.90 |
| 35 | 无缝钢管 | D159\*4.5 | m | 7.21 |
| 120 | 法兰片 | DN150 | 付 | 6.00 |
| 37 | 钢楼梯 | 爬式 | t | 0.05 |
| 38 | 给水室内不锈钢管焊接管件 | φ9.52mm | 个 | 50.84 |
| 39 | 镀锌钢管 | DN25 | m | 16.24 |
| 40 | 金属软管 | D15 | 根 | 40.40 |
| 41 | 无缝钢管 | D273\*7 | m | 0.42 |
| 42 | 焊接钢管 | DN65 | kg | 19.56 |
| 43 | 焊接钢管 | DN65 | m | 2.23 |
| 44 | 无缝钢管 | D377\*10 | m | 0.85 |
| 45 | 不锈钢装饰圆管 | 63.5\*2 | m | 7.63 |
| 46 | 不锈钢装饰圆管 | 25.4\*1.5 | m | 22.90 |
| 47 | 不锈钢装饰圆管 | 45\*1.5 | m | 8.84 |
| 48 | 无缝钢管 | D219\*6 | m | 0.85 |
| 49 | 无缝钢管 | D159\*4.5 | m | 0.85 |
| 50 | 金属软管 | D15 | 根 | 10.10 |
| 51 | 焊接钢管 | DN65 | m | 0.64 |
| 52 | 焊接钢管 | DN40 | kg | 3.26 |
| 53 | 砂子 | 中粗 | m3 | 40486.16 |
| 54 | 碎石 | 30～60mm | m3 | 10437.62 |
| 55 | 卵石 |  | m3 | 173.27 |
| 56 | 块石 |  | m3 | 542.57 |
| 57 | 卵石 | 杂色 粒径30～70 | t | 8.70 |
| 58 | 砾石 | 5~20mm | m3 | 342.80 |
| 59 | 砂石 | 5~40mm | m3 | 38.85 |
| 60 | 石块 |  | m | 118.45 |
| 61 | 级配砂石 |  | m3 | 235.33 |
| 62 | 砂石 | 级配 | m3 | 41.84 |
| 63 | 白色卵石平铺 | 本色3-5cm | t | 15.53 |
| 64 | 米色卵石平铺 | 本色3~5cm | t | 1.51 |
| 65 | 黑色卵石平铺 | 本色3~5cm | t | 1.04 |
| 66 | 广场灯（含灯架，杆高15m） | 4\*NG400W | 套 | 8.00 |
| 67 | 色浆(乙组分)（塑胶地面） |  | kg | 90155.68 |
| 68 | 庭院灯（LED灯，杆高3.5-4m） | 40W | 套 | 214.12 |
| 69 | 预聚体(甲组分)（塑胶地面） |  | kg | 22527.08 |
| 70 | 褐色樟子松防腐木板 | 3000\*100\*50 | m3 | 138.01 |
| 71 | 咖啡色樟子松防腐木 | 50\*1500\*150 | m3 | 123.38 |
| 72 | 电力电缆 | YJV22-4\*6 | m | 7686.10 |
| 73 | 电力电缆 | YJV22-4\*6 | m | 8307.26 |
| 74 | 杉木 | φ120 | m3 | 85.95 |
| 75 | 黑胶粒（塑胶地面） |  | kg | 37674.60 |
| 76 | 木材(板方材) | 一等中小板方材 | m3 | 87.44 |
| 77 | LED灯带 | 5W/m | 套 | 2552.27 |
| 78 | 红胶粒（塑胶地面） |  | kg | 26240.54 |
| 79 | 电力电缆 | YJV-3\*95 | m | 505.00 |
| 80 | 电力电缆 | YJV-3\*70+2\*35 | m | 505.00 |
| 81 | 褐色樟子松防腐木板 | 50厚\*150宽 | m3 | 37.37 |
| 82 | 樟子松防腐木板 | 50\*25 | m3 | 33.12 |
| 83 | 橡胶板 | δ3 | m2 | 3202.70 |
| 84 | 电线管 | SC100 | m | 1081.50 |
| 85 | 塑钢平开窗 | (含5mm玻璃) | m2 | 151.21 |
| 86 | 铝合金隔热断桥内平开下悬窗(含中空玻璃) |  | m2 | 107.27 |
| 87 | 无规共聚聚丙烯 | （PP-R）管 dn50 | m | 1858.44 |
| 88 | 电线管 | PC20 | m | 15124.40 |
| 89 | 电线管 | PC32 | m | 9652.15 |
| 90 | 单模铠装光缆 |  | m | 6640.20 |
| 91 | 电线管 | PC32 | m | 8869.02 |
| 92 | 厚褐色樟子松防腐木 | 150宽1700长50 | m3 | 13.41 |
| 93 | 防腐木龙骨 | 50\*50 | m3 | 12.72 |
| 94 | 高压配电柜AH1 | 600\*900\*1800 | 面 | 1.00 |
| 95 | 夹胶玻璃(采光天棚用) | 8+0.76+8 | m2 | 251.67 |
| 96 | 宽褐色樟子松防腐木板 | 50厚150 | m3 | 9.48 |
| 97 | 高压配电柜AH2 | 600\*900\*1800 | 面 | 1.00 |
| 98 | 草坪灯（LED灯） | 8W | 套 | 21.21 |
| 99 | 开关电源 | SC12V,400W | 台 | 72.00 |
| 100 | 壁挂式电源 | DS-2FA4552-DW-CH | 台 | 84.00 |
| 101 | 低压配电柜AA1 | 600\*600\*1800 | 台 | 1.00 |
| 102 | 电线管 | SC32 | m | 1470.63 |
| 103 | SBS改性沥青防水卷材 | 4.0厚 | m2 | 540.85 |
| 104 | UPVC管 | De315 | m | 136.64 |
| 105 | 快速取水阀(含阀门箱、三通及其他附件） | DN25 | 个 | 81.81 |
| 106 | 防腐木檩条 深褐色 | 100\*100 | m3 | 7.47 |
| 107 | 纯后级功放 | JC-D1000A | 台 | 8.00 |
| 108 | 电气控制柜 | 1控三，软启动 | 台 | 1.00 |
| 109 | 低压配电柜AA2 | 600\*600\*1800 | 台 | 1.00 |
| 110 | 电力电缆 | YJV22-4\*4 | m | 1031.52 |
| 111 | 褐色樟子松防腐木 | 100\*50厚 | m3 | 6.53 |
| 112 | 钢化夹胶玻璃(采光天棚用) | 6+6 | m2 | 161.43 |
| 113 | 电气控制柜 |  | 台 | 1.00 |
| 114 | 低压配电柜AA3 | 600\*600\*1800 | 台 | 1.00 |
| 115 | 红铜套 | 2厚 | kg | 390.64 |
| 116 | 4芯单模光纤 |  | m | 2609.16 |
| 117 | 电力电缆 | YJV-4\*4 | m | 808.00 |
| 118 | 单扇套装平开实木门 |  | 樘 | 13.00 |
| 119 | 应用服务器 | DS-VE2208C-BBC | 台 | 2.00 |
| 120 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）管 | dn75 | m | 257.81 |
| 121 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）管 | dn40 | m | 896.58 |
| 122 | 高聚物改性沥青自粘卷材 |  | m2 | 364.85 |
| 123 | 防腐木龙骨 | 60\*50 | m3 | 4.73 |
| 124 | 面砖 | 95mm\*95mm | m2 | 395.42 |
| 125 | 光纤收发器发送端 | DS-3D01R-A | 台 | 40.00 |
| 126 | 塑钢推拉窗 | (含5mm玻璃) | m2 | 30.33 |
| 127 | 射树灯（LED灯） | 18W | 套 | 69.69 |
| 128 | 电力电缆 | KVVP-10\*1.5 | m | 812.00 |
| 129 | 刨光硬木瓦重叠排列 | 150\*25 | m2 | 15.60 |
| 130 | 超五类网线 |  | m | 3837.75 |
| 131 | 42U服务器机柜 |  | 个 | 2.00 |
| 132 | 三联操作台 |  | 台 | 1.00 |
| 133 | 接入交换机 | DS-3E0109P-S | 台 | 10.00 |
| 134 | 电力电缆 | YJV22-3\*25+2\*16 | m | 101.00 |
| 135 | LED喷泉灯 |  | 套 | 64.64 |
| 136 | 止回阀 | DN350 | 个 | 3.00 |
| 137 | 铝合金隔热断桥平开门(含中空玻璃) |  | m2 | 19.13 |
| 138 | 喷泉泵 | P=1.5kw | 台 | 9.00 |
| 139 | 电力电缆 | YJV22-4\*10 | m | 226.43 |
| 140 | 工控机（i7四核，8G内存，1T硬盘） |  | 台 | 1.00 |
| 141 | 音乐喷泉控制柜 | 600\*600\*1800 | 台 | 2.00 |
| 142 | 铝合金卷帘 |  | m2 | 24.48 |
| 143 | 电线管 | SC20 | m | 1073.28 |
| 144 | SBS改性沥青防水卷材 |  | m2 | 184.04 |
| 145 | 地砖 | 300mm\*300mm | m2 | 227.07 |
| 146 | 双电源切换柜AA1 | 600\*600\*1800 | 台 | 1.00 |
| 147 | 智慧型可视化综合管理平台 |  | 台 | 1.00 |
| 148 | 水底射灯（LED灯） | 12W | 套 | 36.36 |
| 149 | 室外塑料给水管热熔管件 | dn50 | 个 | 521.09 |
| 150 | 闸阀 | DN350 | 个 | 3.00 |
| 151 | 电力电缆 | YJV-3\*95+2\*50 | m | 50.50 |
| 152 | 防腐木扶手 | 40 | m | 257.77 |
| 153 | 喷头 | DN25 | 套 | 64.00 |
| 154 | 音乐喷泉控制器 |  | 台 | 2.00 |
| 155 | 白色胶筑透水石 |  | m2 | 97.43 |
| 156 | 原木 |  | m3 | 2.41 |
| 157 | 电线管 | SC100 | m | 103.00 |
| 158 | 调音台安装 | JC-F8 | 台 | 1.00 |
| 159 | 埋地泛光灯（LED灯） | 16W | 套 | 44.44 |
| 160 | 栏杆、扶手 |  | m | 13.00 |
| 161 | 仿真草坪音响 | JC-D1000A | 台 | 8.00 |
| 162 | 橡胶圈 | DN400 | 个 | 176.21 |
| 163 | 塑钢爬梯 |  | t | 1.00 |
| 164 | 地砖 | 800mm\*800mm | m2 | 170.94 |
| 165 | 景观灯（LED灯） | 40W | 套 | 15.00 |
| 166 | 42U专业机柜 | JC-V328S | 个 | 1.00 |
| 167 | 机柜式网络前置 | JC-3008DP | 台 | 5.00 |
| 168 | 广播线 | HPV-2\*0.5 | m | 3866.40 |
| 169 | 防腐木 |  | m3 | 2.00 |
| 170 | 埋入式感应控制器 |  | 个 | 48.48 |
| 171 | 电线 | BV-2.5 | m | 2357.70 |
| 172 | 吊挂式庭院灯 | 50W,G杆高3.5-4m | 套 | 8.08 |
| 173 | 照明配电箱AP1 |  | 台 | 4.00 |
| 174 | 陶瓷锦砖 |  | m2 | 159.90 |
| 175 | 榉木板 | δ3 | m2 | 235.58 |
| 176 | 褐色樟子松防腐木板面层 | 50厚150宽 | m3 | 1.57 |
| 177 | 挠性接头 | DN800 | 个 | 1.00 |
| 178 | UPVC管 | De110 | m | 174.67 |
| 179 | 缸砖 |  | m2 | 160.92 |
| 180 | 木质防火门 |  | m2 | 7.07 |
| 181 | 照明配电箱AL1 |  | 台 | 5.00 |
| 182 | 木扶手宽 | 65 | m | 132.60 |
| 183 | 网络广播主机 | JC-3001S | 台 | 1.00 |
| 184 | 止回阀 | DN150 | 个 | 3.00 |
| 185 | 电线管 | PC25 | m | 895.91 |
| 186 | 防污器 | DN32 | 个 | 41.41 |
| 187 | 二次操作维修平台 |  | 个 | 1.00 |
| 188 | 不锈钢装饰圆管 | 45\*1.5 | m | 57.64 |
| 189 | 成品隔断 |  | m2 | 33.05 |
| 190 | 塑钢内平开下悬窗 | (含5mm玻璃) | m2 | 8.17 |
| 191 | 电线 | BV-4 | m | 956.45 |
| 192 | 铜球阀 | DN25 | 个 | 64.64 |
| 193 | 刚性防水套管 | DN100 | 个 | 17.00 |
| 194 | 刚性防水套管 | DN300 | 个 | 10.00 |
| 195 | 挠性接头 | DN600 | 个 | 1.00 |
| 196 | 挠性接头 | DN350 | 个 | 2.00 |
| 197 | 铸铁镶铜闸阀 | DN350 | 个 | 1.00 |
| 198 | 聚苯乙烯板 |  | m3 | 7.32 |
| 199 | 光纤收发器 |  | 台 | 6.00 |
| 200 | 陶瓷地砖 | 600\*300\*20 | m2 | 79.83 |
| 201 | 电力电缆 | YJV-3\*70+2\*35 | m | 10.98 |
| 202 | 提篮格栅（含导杆系统） |  | 套 | 1.00 |
| 203 | UPS电源 | 5KVA/h | 台 | 1.00 |
| 204 | 室外塑料给水管热熔管件 | dn40 | 个 | 260.18 |
| 205 | 橡塑管壳 |  | m3 | 2.28 |
| 206 | 闸阀 | DN150 | 个 | 3.00 |
| 207 | LED灯带 | 15W/m | 套 | 35.55 |
| 208 | 红外感应龙头及配件 | DN15 | 套 | 20.20 |
| 209 | 塑钢平开纱窗扇 |  | m2 | 30.08 |
| 210 | 室外塑料给水管热熔管件 | dn75 | 个 | 71.37 |
| 211 | PP-R管 | dn50 | m | 78.03 |
| 212 | 塑钢推拉纱窗扇 |  | m2 | 32.09 |
| 213 | 开关电源箱 |  | 台 | 1.00 |
| 214 | 投光灯（LED灯） | 9W | 套 | 16.16 |
| 215 | 照明配电箱AL1，2，3 |  | 台 | 3.00 |
| 216 | 钢化玻璃 | δ12 | m2 | 18.47 |
| 217 | 隔墙用百叶窗式换气扇 | ZPB-5-B，L=750m³/h;P=37w（单相） | 台 | 8.00 |
| 218 | 照明配电箱 | 1AL1 | 台 | 2.00 |
| 219 | 电动装置 |  | 套 | 1.00 |
| 220 | 防腐木栏杆 | 65 | m | 53.70 |
| 221 | UPS电源 | 3KVA,1H | 台 | 1.00 |
| 222 | 核心交换机 | DS-3W3756TF | 台 | 1.00 |
| 223 | 超容量存储 |  | 台 | 1.00 |
| 224 | 水表 | DN65 | 块 | 3.00 |
| 225 | 螺纹水表 | DN40 | 个 | 6.00 |
| 226 | 成品拖布池 |  | 套 | 6.06 |
| 227 | 橡胶圈 | DN350 | 个 | 45.06 |
| 228 | 读书台吸顶灯 |  | 套 | 16.16 |
| 229 | 大便器存水弯 | DN100 | 个 | 41.41 |
| 230 | 双管荧光灯 | 2\*28W | 套 | 17.17 |
| 231 | 照明配电箱 | 1AP1 | 台 | 1.00 |
| 232 | 雷达水位计 |  | 组 | 1.00 |
| 233 | 轴流风机（含两根DN100通风管) | XBDZ-A-3.2，P=0.09kw（单相）；n=1450r/min；L=2250m³/h；H=68Pa | 台 | 2.00 |
| 234 | 90°弯头 | DN350 | 个 | 3.00 |
| 235 | 成品装饰门扇 |  | m2 | 2.10 |
| 236 | 单管荧光灯 | 28W | 套 | 24.24 |
| 237 | 法兰阀门 | DN65 | 个 | 3.00 |
| 238 | 洗脸盆排水附件 |  | 套 | 21.21 |
| 239 | 冲洗管 | DN32 | 根 | 41.41 |
| 240 | 电力电缆 | YJV22-5\*6 | m | 23.20 |
| 241 | 粉碎格栅机 |  | 套 | 1.00 |
| 242 | 声光报警器 |  | 个 | 5.00 |
| 243 | 残卫呼叫系统控制器 |  | 套 | 5.00 |
| 244 | 同心异径管 | DN600\*350 | 个 | 1.00 |
| 245 | 偏心异径管 | DN350\*300 | 个 | 3.00 |
| 246 | 壁挂式轴流风机 | XBDZ-A-3.2，P=0.09kw（单相）；n=1450r/min；L=2250m³/h；H=68Pa | 台 | 2.00 |
| 247 | 电线管 | SC15 | m | 167.27 |
| 248 | 复位按钮 |  | 套 | 5.10 |
| 249 | PP-R管 | dn40 | m | 52.02 |
| 250 | 室内塑料给水管热熔管件 | dn50 | 个 | 56.99 |
| 251 | 钢化玻璃 | δ5 | m2 | 21.60 |
| 252 | 配电箱 | 1AP4 | 台 | 1.00 |
| 253 | 液位传感器（含保护套管） |  | 台 | 1.00 |
| 254 | 照明配电箱 | 1ALDS | 台 | 1.00 |
| 255 | 工业以太网交换机 2口 |  | 台 | 1.00 |
| 256 | IP网络有源监听音响 | JC-NB1001 | 台 | 1.00 |
| 257 | 解码拼控器 | DS-6910UD | 台 | 1.00 |
| 258 | 吸顶灯 | 12W | 套 | 22.22 |
| 259 | 壁灯（景观灯） | 40W | 套 | 6.46 |
| 260 | 异性四通 | DN350\*150\*150\*150 | 个 | 1.00 |
| 261 | 超五类网线 | UTP5e | m | 207.90 |
| 262 | 全玻有框门扇 |  | m2 | 13.20 |
| 263 | 塑钢平开门 |  | m2 | 1.82 |
| 264 | 室内塑料排水管粘接管件 | De50 | 个 | 61.89 |
| 265 | 求助按钮 |  | 套 | 5.10 |
| 266 | 网络配线架 |  | 架 | 2.00 |
| 267 | 协议转换器 | 4-20Ma转网口 | 台 | 1.00 |
| 268 | UPVC管 | De50 | m | 90.78 |
| 269 | 数字调谐器 | JC-F308R | 台 | 1.00 |
| 270 | 除臭剂喷嘴 | SS304不锈钢,喷头孔径0.2mm，工作压力4-7MPa | 个 | 18.18 |
| 271 | 隔墙用百叶窗式换气扇 | ZPB-4-B，L=492m³/h;P=25w（单相） | 台 | 3.00 |
| 272 | 交换机 | 2光24电 | 台 | 1.00 |
| 273 | 光纤收发器 |  | 台 | 1.00 |
| 274 | CD/DVD/MP3播放器 | JC-CD12 | 台 | 1.00 |
| 275 | 室内塑料给水管热熔管件 | dn40 | 个 | 45.41 |
| 276 | IP网络双向对讲话筒 | JC-3007DPK/S | 只 | 1.00 |
| 277 | 防水防尘灯 金卤灯 | 70W | 套 | 2.02 |
| 278 | 防腐木 | 50\*50 | m3 | 0.15 |
| 279 | 角型阀(带铜活) | DN15 | 个 | 20.20 |
| 280 | 球墨铸铁管 | DN800 | m | 0.30 |
| 281 | 对丝 |  | 个 | 64.00 |
| 282 | UPVC管 | De75 | m | 29.39 |
| 283 | 通讯电线 | HPV-2\*0.5 | m | 220.32 |
| 284 | 螺纹闸阀 | DN40 | 个 | 6.06 |
| 285 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC4 | 具 | 4.00 |
| 286 | 长颈水嘴 | DN15 | 个 | 7.07 |
| 287 | 橡胶圈 | DN500 | 个 | 5.56 |
| 288 | 90°弯头 | DN150 | 个 | 3.00 |
| 289 | 螺纹挠性接头 | DN40 | 个 | 6.06 |
| 290 | UPVC管 | De200 | m | 4.37 |
| 291 | 吸顶灯 | 22W | 套 | 7.07 |
| 292 | 截止阀 | DN40 | 个 | 5.05 |
| 293 | 电线管 | SC20 | m | 32.86 |
| 294 | 截止阀 | DN32 | 个 | 6.06 |
| 295 | 地漏 | DN50 | 个 | 28.28 |
| 296 | 刚性防水套管 | DN200 | 个 | 1.00 |
| 297 | 灯具吊杆 | φ15 | 根 | 8.16 |
| 298 | 嵌壁灯 | 7W | 套 | 3.03 |
| 299 | 橡胶圈 | DN600 | 个 | 2.21 |
| 300 | 4芯多模光缆 | HYA22-30(2\*0.5) | m | 5.41 |
| 301 | 双管荧光灯 | 2\*36W | 套 | 2.02 |
| 302 | 螺纹止回阀 | DN40 | 个 | 1.01 |
| 303 | 硬聚氯乙烯塑料管箍 | De315 | 个 | 6.05 |
| 304 | 隔墙用百叶窗式换气扇 | ZPB-3-B，L=270m³/h;P=18w | 台 | 1.00 |
| 305 | 电线管 | PC16 | m | 58.72 |
| 306 | 螺纹管件 | DN15 | 个 | 27.27 |
| 307 | PP-R管 | dn25 | m | 21.34 |
| 308 | 室内塑料给水管热熔管件 | dn25 | 个 | 25.73 |
| 309 | 硬聚氯乙烯塑料管箍 | De110 | 个 | 10.20 |
| 310 | 电线管 | SC50 | m | 4.53 |
| 311 | 电线 | NH-BV-2.5 | m | 42.80 |
| 312 | 存水弯 | DN50 | 个 | 13.13 |
| 313 | 排水栓带链堵 |  | 套 | 6.06 |
| 314 | 地面扫除口 | DN100 | 个 | 14.14 |
| 315 | 排水栓 | DN50 | 套 | 7.07 |
| 316 | 小便器冲水连接管 | DN15 | 根 | 7.07 |
| 317 | 室内塑料给水管热熔管件 | dn20 | 个 | 21.36 |
| 318 | 原木 |  | m3 | 0.03 |
| 319 | 壁灯 | 13W | 套 | 2.02 |
| 320 | PP-R管 | dn20 | m | 14.27 |
| 321 | 焊接钢管 | DN50 | m | 1.59 |
| 322 | 单管荧光灯 | 21W | 套 | 1.01 |
| 323 | 单管荧光灯 | 14W | 套 | 1.01 |
| 324 | 水龙头 | DN15 | 个 | 6.06 |
| 325 | 硬聚氯乙烯塑料管箍 | De75 | 个 | 1.92 |
| 326 | 橡胶圈 | DN800 | 个 | 0.05 |
| 327 | 截止阀 | DN15 | 个 | 1.01 |
| 328 | 不锈钢装饰圆管 | 31.8\*1.5 | m | 0.32 |
| 329 | 钢制闸门 进水口 | 长\*宽3600mm\*3000mm以内 | 座 | 1.00 |
| 330 | 硬聚氯乙烯塑料管箍 | De200 | 个 | 0.21 |
| 331 | 庭院灯 | （LED灯，杆高3.5-4m） 40W | 套 | 85.85 |
| 332 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）管 | dn75 | m | 2324.35 |
| 333 | 电力电缆 | YJV22-4\*4 | m | 4584.09 |
| 334 | 橡胶圈 | DN1000 | 个 | 209.09 |
| 335 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）管 | dn50 | m | 1996.65 |
| 336 | 快速取水阀(含阀门箱、三通及其他附件） | DN25 | 个 | 156.55 |
| 337 | 厚樟子松防腐木坂 | 4000长\*100宽\*30 | m3 | 7.83 |
| 338 | 电线管 | PC32 | m | 4866.46 |
| 339 | 樟子松防腐木坂 | 4000长\*150宽\*30厚 | m3 | 7.09 |
| 340 | 室外塑料给水管热熔管件 | dn75 | 个 | 643.49 |
| 341 | 木步桥 花栏杆2 | H=500mm | m | 48.37 |
| 342 | 镀锌钢管 | 50\*50\*2.5,L=2.5m | 根(块) | 113.00 |
| 343 | 木材(板方材) |  | m3 | 3.17 |
| 344 | UPVC管 | De315 | m | 52.73 |
| 345 | 陶瓷锦砖 |  | m2 | 171.06 |
| 346 | 室外塑料给水管热熔管件 | dn50 | 个 | 559.85 |
| 347 | 草坪灯（LED灯） | 8W | 套 | 64.64 |
| 348 | 闸阀 | DN65 | 个 | 17.00 |
| 349 | 木材(板方材) |  | m3 | 1.86 |
| 350 | 铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃) | C1209:1200\*900 C1809:1800\*900 | m2 | 9.28 |
| 351 | 水表 | DN80 | 块 | 8.00 |
| 352 | 铝合金隔热断桥平开门(含中空玻璃) | :M0921：900\*2100 | m2 | 9.08 |
| 353 | SBS改性沥青防水卷材 |  | m2 | 153.12 |
| 354 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 14.14 |
| 355 | 樟子松防腐木 | 250\*50\*3000 | m3 | 1.23 |
| 356 | 配电箱 | 1AP2,4,6 | 台 | 3.00 |
| 357 | 水表 | DN65 | 块 | 7.00 |
| 358 | 防腐木板 | 宽200\*厚20 | m3 | 1.03 |
| 359 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）管 | dn90 | m | 33.49 |
| 360 | 地砖 | 600mm\*600mm | m2 | 77.06 |
| 361 | 法兰阀门 | DN65 | 个 | 7.00 |
| 362 | 榉木板 | δ3 | m2 | 123.95 |
| 363 | 樟子松防腐木 | 200mm\*200mm | m3 | 0.73 |
| 364 | 聚苯乙烯板 | 80mm | m3 | 6.30 |
| 365 | 板方材 | 杉木 | m3 | 0.67 |
| 366 | 埋入式感应控制器 |  | 个 | 17.17 |
| 367 | 配电箱 | AP1 | 台 | 1.00 |
| 368 | UPVC管 | De110 | m | 39.82 |
| 369 | 硬塑料管接头 | PC32 | 个 | 894.10 |
| 370 | 橡塑管壳 |  | m3 | 0.71 |
| 371 | 樟子松防腐木 | 250\*100\*4000 | m3 | 0.26 |
| 372 | 隔墙用百叶窗式换气扇 | L=750m³/h;P=37w（单相） | 台 | 3.00 |
| 373 | 刚性防水套管 | DN300 | 个 | 2.00 |
| 374 | 红外感应龙头及配件 | DN15 | 套 | 5.05 |
| 375 | 配电箱 | AL1 | 台 | 1.00 |
| 376 | PP-R管 | dn63 | m | 13.72 |
| 377 | 樟子松防腐木 | 80\*50\*3000 | m3 | 0.19 |
| 378 | 电线 | BV-2.5 | m | 201.14 |
| 379 | 大便器存水弯 | DN100 | 个 | 14.14 |
| 380 | 电力电缆 | YJV22-4\*16 | m | 6.11 |
| 381 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）管 | dn32 | m | 37.23 |
| 382 | UPVC管 | De160 | m | 8.94 |
| 383 | 洗脸盆托架 |  | 副 | 5.05 |
| 384 | 吸顶灯 | 22W | 套 | 10.10 |
| 385 | 室外塑料给水管热熔管件 | dn90 | 个 | 9.01 |
| 386 | 刚性防水套管 | DN100 | 个 | 2.00 |
| 387 | 刚性防水套管 | DN150 | 个 | 2.00 |
| 388 | 电力电缆 | YJV22-5\*6 | m | 8.18 |
| 389 | 冲洗管 | DN32 | 根 | 14.14 |
| 390 | PP-R管 | dn50 | m | 13.41 |
| 391 | PP-R管 | dn40 | m | 17.07 |
| 392 | 玻璃纤维格栅 |  | m2 | 24.48 |
| 393 | 洗脸盆排水附件 |  | 套 | 5.05 |
| 394 | 投光灯（LED灯） | 9W | 套 | 2.02 |
| 395 | 法兰水表 | DN50 | 个 | 1.00 |
| 396 | 铝合金推拉纱窗扇 | C1209:1200\*900 C1809:1800\*900 | m2 | 3.78 |
| 397 | 洗脸盆 |  | 个 | 5.05 |
| 398 | 水表 | DN40 | 块 | 1.00 |
| 399 | 成品拖布池 |  | 套 | 1.01 |
| 400 | 声光报警器 |  | 个 | 1.00 |
| 401 | 残卫呼叫系统控制器 |  | 套 | 1.00 |
| 402 | 室内塑料给水管热熔管件 | dn63 | 个 | 8.90 |
| 403 | 复位按钮 |  | 套 | 1.02 |
| 404 | 隔墙用百叶窗式换气扇 | ZPB-4-B，L=492m³/h;P=25w（单相） | 台 | 1.00 |
| 405 | 室内塑料排水管粘接管件 | De50 | 个 | 17.59 |
| 406 | UPVC管 | De50 | m | 25.81 |
| 407 | 室内塑料给水管热熔管件 | dn40 | 个 | 14.90 |
| 408 | 室内塑料给水管热熔管件 | dn50 | 个 | 9.79 |
| 409 | 电线管 | PC20 | m | 41.98 |
| 410 | 求助按钮 |  | 套 | 1.02 |
| 411 | 电线管 | SC50 | m | 4.53 |
| 412 | 碳钢平焊法兰 | DN50 | 片 | 2.00 |
| 413 | 截止阀 | DN40 | 个 | 2.02 |
| 414 | 角型阀(带铜活) | DN15 | 个 | 5.05 |
| 415 | 电线 | BV-4 | m | 28.05 |
| 416 | 电线管 | PC25 | m | 24.59 |
| 417 | 电线管 | SC32 | m | 5.05 |
| 418 | 室外塑料给水管热熔管件 | dn32 | 个 | 10.33 |
| 419 | 法兰闸阀 | DN50 | 个 | 1.00 |
| 420 | 法兰挠性接头 | DN50 | 个 | 1.00 |
| 421 | 硬聚氯乙烯塑料管箍 | De315 | 个 | 2.34 |
| 422 | 陶瓷地砖 |  | m2 | 1.62 |
| 423 | 单管荧光灯 | 36W | 套 | 1.01 |
| 424 | 地漏 | DN50 | 个 | 5.05 |
| 425 | 长颈水嘴 | DN15 | 个 | 1.01 |
| 426 | 排水栓 | DN50 | 套 | 3.03 |
| 427 | 小便器冲水连接管 | DN15 | 根 | 3.03 |
| 428 | 存水弯 | DN50 | 个 | 4.04 |
| 429 | 螺纹管件 | DN15 | 个 | 6.06 |
| 430 | 硬聚氯乙烯塑料管箍 | De110 | 个 | 2.33 |
| 431 | 排水栓带链堵 |  | 套 | 1.01 |
| 432 | 地面扫除口 | DN100 | 个 | 2.02 |
| 433 | 硬聚氯乙烯塑料管箍 | De160 | 个 | 0.48 |
| 434 | 水龙头 | DN15 | 个 | 1.01 |
| 435 | 中国黑花岗岩 光面 | 30厚600\*600 | m2 | 2391.74 |
| 436 | 中国黑花岗岩 烧面 | 30厚200\*600 | m2 | 2259.02 |
| 437 | 白麻花岗岩 烧面 | 50厚200\*600 | m2 | 1604.67 |
| 438 | 黄金麻花岗岩 烧面 | 60厚200\*600 | m2 | 1171.06 |
| 439 | 黄金麻花岗岩 烧面 | 30厚500\*500 | m2 | 947.64 |
| 440 | 芝麻黑花岗岩 烧面 | 60厚300\*300 | m2 | 1051.16 |
| 441 | 白麻花岗岩 烧面 | 50厚600\*600 | m2 | 1027.83 |
| 442 | 青石板 | 30厚200\*150~350\*400 | m2 | 1707.22 |
| 443 | 黄金麻花岗岩 烧面 | 30厚600\*600 | m2 | 612.42 |
| 444 | 白麻花岗岩 烧面 | 60厚300\*300 | m2 | 675.41 |
| 445 | 芝麻灰花岗岩 烧面 | 50厚300\*600 | m2 | 563.11 |
| 446 | 白麻花岗岩 烧面 | 30厚300\*600 | m2 | 685.72 |
| 447 | 白麻花岗岩 荔枝面 | 60厚300\*600 | m2 | 455.09 |
| 460 | 白麻花岗岩 烧面 | 50厚300\*600 | m2 | 505.00 |
| 449 | 白麻花岗岩 烧面 错拼缝 | 50厚600\*600 | m2 | 401.16 |
| 910 | 白麻花岗岩，荔枝面 | 100mm 600\*600 | m2 | 233.52 |
| 451 | 厚芝麻白菠萝面花岗岩条石 | 1500\*400\*500 | 块 | 104.00 |
| 452 | 黄金麻花岗岩 烧面 | 30厚300\*600 | m2 | 348.07 |
| 453 | 灰麻面花岗岩--烧面 | 30mm厚300\*600 | m2 | 544.68 |
| 454 | 芝麻灰花岗岩 烧面 | 60厚600\*600 | m2 | 381.24 |
| 455 | 中国黑花岗岩 拉丝面 | 30厚200\*600 | m2 | 403.52 |
| 456 | 黄金麻花岗岩 自然面 | 100厚300\*600 | m2 | 160.92 |
| 457 | 中国黑花岗岩 烧面 | 30厚300\*600 | m2 | 402.21 |
| 458 | 芝麻白花岗岩--烧面 | 30mm厚200\*200 | m2 | 400.32 |
| 459 | 中国黑花岗岩 烧面 | 50厚150\*600 | m2 | 279.41 |
| 460 | 白麻花岗岩 烧面 | 60厚300\*600 | m2 | 272.55 |
| 461 | 花岗岩压顶 | 100厚 | m2 | 146.04 |
| 462 | 天然石材饰面板 | 600\*600\*50 | m2 | 353.08 |
| 463 | 白麻花岗岩 烧面 | 30厚300\*600 | m2 | 347.92 |
| 464 | 黄金麻花岗岩组合铺装 | 30mm 200\*200 | m2 | 218.69 |
| 465 | 厚白麻花岗岩 | 600\*600\*50 | m2 | 257.42 |
| 466 | 黄金麻花岗岩 菠萝面 | 30厚300\*600 | m2 | 196.68 |
| 467 | 白麻花岗岩 烧面 | 100厚600\*600 | m2 | 130.83 |
| 468 | 芝麻黑花岗岩 拉丝面 | 30厚300\*600 | m2 | 246.46 |
| 469 | 黄金麻花岗岩 机切面 | 30厚300\*600 | m2 | 166.05 |
| 470 | 芝麻灰花岗岩，自然面 | 50厚200\*200 | m2 | 174.15 |
| 471 | 芝麻白花岗岩 烧面 | 30厚600\*600 | m2 | 250.30 |
| 472 | 芝麻灰花岗岩 烧面 | 30厚400\*400 | m2 | 235.31 |
| 473 | 芝麻灰花岗岩 荔枝面 | 30厚200\*600 | m2 | 192.40 |
| 474 | 芝麻白花岗岩 拉丝面 | 30厚200\*600 | m2 | 191.20 |
| 475 | 白麻花岗岩 烧面 | 30厚600\*600 | m2 | 206.63 |
| 476 | 芝麻灰花岗岩，拉丝面 | 50mm 600\*600 | m2 | 164.21 |
| 477 | 花岗岩盖板 |  | m2 | 139.89 |
| 478 | 白麻花岗岩 荔枝面 | 50厚300\*600 | m2 | 120.31 |
| 479 | 白麻花岗岩 光面 | 50厚600\*600 | m2 | 117.35 |
| 480 | 白麻花岗岩 烧面 | 60厚200\*600 | m2 | 130.12 |
| 481 | 白麻花岗岩 烧面 | 100厚300\*300 | m2 | 67.86 |
| 482 | 白麻花岗岩 烧面 | 30厚200\*600 | m2 | 151.47 |
| 483 | 中国黑花岗岩 自然面 | 50厚300\*300 | m2 | 100.58 |
| 484 | 花岗石条 | 500\*500\*3700 | 座 | 8.00 |
| 485 | 芝麻黑花岗岩 烧面，踏面 | 50厚600\*400/600 | m2 | 108.15 |
| 486 | 济南青花岗岩 烧面 | 50厚100\*100 | m2 | 107.01 |
| 487 | 白麻花岗岩 烧面 | 20厚100\*300 | m2 | 137.52 |
| 488 | 芝麻灰花岗岩 烧面 | 30厚300\*600 | m2 | 133.95 |
| 489 | 芝麻灰花岗岩 烧面 | 30厚200\*600 | m2 | 129.30 |
| 490 | 白麻花岗岩 自然面 | 60厚300\*600 | m2 | 83.76 |
| 491 | 中国黑花岗岩 烧面 | 30厚300\*600 | m2 | 118.10 |
| 492 | 芝麻灰花岗岩 烧面 | 30厚200\*400 | m2 | 117.65 |
| 493 | 黑麻花岗岩，烧面 | 600\*300\*20 | m2 | 111.17 |
| 494 | 花岗岩压顶 | 100厚 | m2 | 45.20 |
| 495 | 中国黑花岗岩 亚光面 | 50厚400\*800 | m2 | 73.34 |
| 496 | 中国黑花岗岩 自然面 | 100厚300\*300 | m2 | 37.77 |
| 497 | 芝麻黑花岗岩 自然面 | 100厚300\*300 | m2 | 35.95 |
| 498 | 芝麻黑花岗岩 烧面 | 50厚300\*600 | m2 | 69.57 |
| 499 | 芝麻灰花岗岩 烧面 | 30厚300\*200 | m2 | 88.36 |
| 500 | 中国黑花岗岩 机切面 | 30厚400\*600 | m2 | 66.81 |
| 501 | 中国黑花岗岩 光面 | 100厚500\*600 | m2 | 34.95 |
| 502 | 白麻烧面花岗岩，收边 | 100厚300\*300 | m2 | 33.76 |
| 503 | 白麻花岗岩，烧面 | 100厚300\*300 | m2 | 31.72 |
| 504 | 花岗石条 | 500\*500\*3700 | 座 | 4.00 |
| 505 | 中国黑花岗岩 烧面 | 50厚300\*600 | m2 | 54.66 |
| 506 | 中国黑花岗岩 烧面 | 60厚300\*600 | m2 | 53.59 |
| 507 | 白麻花岗岩 烧面 | 100厚300\*600 | m2 | 27.14 |
| 508 | 咖啡色透水砖 | 55厚200\*100 | m2 | 290.73 |
| 509 | 芝麻灰花岗岩 烧面 | 200\*200\*30 | m2 | 58.70 |
| 510 | 中国黑花岗岩，自然面 | 50厚300\*300 | m2 | 39.42 |
| 511 | 白麻花岗岩 碎拼 | 30厚20-30块径 | m2 | 44.82 |
| 512 | 花岗石条 | 500\*500\*2500 | 座 | 4.00 |
| 513 | 芝麻黑花岗岩，烧面 | 80mm 300\*600 | m2 | 51.28 |
| 514 | 芝麻灰花岗岩 自然面 | 60厚300\*300 | m2 | 37.07 |
| 515 | 芝麻灰花岗岩，自然面 | 50厚300\*300 | m2 | 36.44 |
| 516 | 天然石材饰面板 | 600mm\*600mm | m2 | 52.63 |
| 517 | 中国黑花岗岩 亚光面 | 20厚100\*800 | m2 | 43.28 |
| 518 | 块径白麻花岗岩 烧面 | 30厚20-30 | m2 | 46.38 |
| 519 | 芝麻黑花岗岩 烧面 | 30厚300\*600 | m2 | 46.16 |
| 520 | 芝麻灰花岗岩 烧面 | 30厚300\*300 | m2 | 43.25 |
| 521 | 白麻花岗岩 荔枝面 | 20厚200\*600 | m2 | 36.68 |
| 522 | 地砖 | 600mm\*600mm | m2 | 382.91 |
| 523 | 黑麻花岗岩 自然面 | 50厚200\*200 | m2 | 24.46 |
| 524 | 中国黑花岗岩--烧面 | 30mm厚300\*600 | m2 | 35.25 |
| 525 | 白麻花岗岩，烧面 | 30mm 400\*600 | m2 | 33.07 |
| 526 | 白麻花岗岩 烧面 | 50厚600\*600 | m2 | 23.19 |
| 527 | 花岗岩侧石 |  | m | 115.49 |
| 528 | 异形中国黑花岗岩 光面 | 2000长 | 个 | 4.00 |
| 529 | 青石路牙 | 200厚500\*100 | m | 140.16 |
| 530 | 芝麻白花岗岩收边 | 30厚200\*200 | m2 | 27.61 |
| 531 | 整石板 |  | m2 | 83.30 |
| 532 | 白麻、光面，盖顶 | 50厚400\*200 | m2 | 11.11 |
| 533 | 石材(综合) |  | m2 | 13.92 |
| 534 | 米黄色自然大石块 | 400厚 | 块 | 3.00 |
| 535 | 芝麻黑花岗岩，烧面 | 20mm 600\*70 | m2 | 12.33 |
| 536 | 中国黑花岗岩，烧面 | 50mm 300\*600 | m2 | 9.46 |
| 537 | 黄锈石花岗岩 | 50厚 | m2 | 6.30 |
| 538 | 芝麻黑花岗岩 烧面 | 30厚500\*500 | m2 | 9.15 |
| 539 | 石材饰面板 |  | m2 | 8.97 |
| 540 | 中国黑花岗岩，自然面 | 50厚200\*200 | m2 | 6.01 |
| 541 | 青石台阶 |  | m2 | 18.83 |
| 542 | 毛料石 |  | m3 | 20.84 |
| 543 | 黑色济南青花岗岩压顶，光面 | 100厚600\*600 | m2 | 2.37 |
| 544 | 黄锈石花岗岩 烧面 | 30厚225\*225 | m2 | 3.44 |
| 545 | 芝麻黑花岗岩 烧面 | 30厚275\*275 | m2 | 2.31 |
| 546 | 灰色胶筑透水石 |  | m2 | 14.13 |
| 547 | 济南青花岗岩 |  | m2 | 1.78 |
| 548 | 黄色板岩--碎拼 | 30mm厚边长100~300 | m2 | 126.03 |
| 549 | 黄金麻花岗岩--烧面 | 30mm厚500\*500 | m2 | 118.20 |
| 550 | 高米黄色自然大石块 | 2000长\*500宽\*400 | m3 | 7.65 |
| 551 | 五莲红花岗岩--烧面 | 30mm厚500\*500 | m2 | 80.84 |
| 552 | 麻面花岗岩--烧面 | 30mm厚300\*600灰 | m2 | 39.55 |
| 553 | 五莲花花岗岩--荔枝面 | 30mm厚300\*600 | m2 | 19.36 |
| 554 | 青灰色自然剥落面花岗岩 | 30mm厚 | m2 | 12.80 |
| 555 | 中国黑花岗岩--烧面 | 30mm厚200\*200 | m2 | 24.87 |
| 556 | 芝麻灰花岗岩--烧面 | 30mm厚100\*200 | m2 | 24.37 |
| 557 | 天然石材饰面板 | 600\*600 | m2 | 28.24 |
| 558 | 黄金麻花岗岩(圆角R=25)--烧面 | 50mm厚350\*600 | m2 | 16.31 |
| 559 | 芝麻黑花岗岩--烧面 | 30mm厚300\*600 | m2 | 17.21 |
| 560 | 黄金麻花岗岩--烧面 | 30mm厚300\*600 | m2 | 10.63 |
| 561 | 白麻花岗岩--烧面 | 30mm厚300\*300 | m2 | 14.90 |
| 562 | 灰麻花岗岩--烧面 | 30mm厚200\*100 | m2 | 11.90 |
| 563 | 济南青花瓷花岗岩--自然面 | 30mm厚100\*100 | m2 | 8.51 |
| 564 | 白麻花岗岩--烧面 | 30mm厚300\*600 | m2 | 10.22 |
| 565 | 白麻花岗岩--烧面 | 30mm厚600\*600 | m2 | 9.93 |
| 566 | 灰麻花岗岩--烧面 | 30mm厚200\*600 | m2 | 8.83 |
| 567 | 灰麻花岗岩--烧面 | 30mm厚200\*600 | m2 | 8.79 |
| 568 | 黄金麻花岗岩--烧面 | 30mm厚100\*200 | m2 | 5.37 |
| 569 | 芝麻黑花岗岩--烧面 | 30mm厚600\*600 | m2 | 8.05 |
| 570 | 花岗岩条石 芝麻白菠萝面 | 1500长\*400宽\*500高 | m3 | 0.89 |
| 571 | 五莲花花岗岩--荔枝面 | 30mm厚300\*300 | m2 | 3.81 |
| 572 | 灰麻花岗岩--烧面 | 30mm厚300\*300 | m2 | 5.01 |
| 573 | 芝麻白花岗岩--烧面 | 30mm厚200\*200 | m2 | 4.87 |
| 574 | 芝麻黑花岗岩--烧面 | 30mm厚300\*300 | m2 | 4.76 |
| 575 | 黄金麻花岗岩--烧面 | 20mm厚100\*600 | m2 | 5.58 |
| 576 | 黄金麻花岗岩--烧面 | 20mm厚350\*350 | m2 | 3.16 |
| 577 | 石材饰面板 |  | m2 | 1.86 |
| 578 | 膨润土防水毯 |  | m2 | 152829.47 |
| 579 | 沥青混凝土 | 粗粒式 | m3 | 656.17 |
| 580 | 沥青混凝土 | 细粒式 | m3 | 352.80 |
| 581 | 沥青混凝土 | 中粒式 | m3 | 160.30 |
| 582 | 雪浪石 |  | 块 | 12.00 |
| 583 | 1#河石 |  | 块 | 232.00 |
| 584 | 2#河石 |  | 块 | 171.00 |
| 585 | 3#河石 | 1t/块 | 块 | 186.00 |
| 586 | 4#河石 | 1t/块 | 块 | 127.00 |
| 587 | 汉白玉女娲补天雕塑 |  | 座 | 1.00 |
| 588 | 女娲传说浮雕 |  | 组 | 1.00 |
| 589 | 五彩石雕塑 |  | 个 | 2.00 |
| 590 | 景墙 |  | 段 | 8.00 |
| 591 | S1~S4景石 |  | 块 | 4.00 |
| 592 | 挡墙坐凳 白麻花岗岩石块 | 450高 1000长 | m | 196.76 |
| 593 | 挑台坐凳 |  | 座 | 18.00 |
| 594 | 木坐凳 |  | 套 | 12.00 |
| 595 | 成品石凳（黄锈石） |  | 套 | 19.00 |
| 596 | 成品石桌 |  | 套 | 2.00 |
| 597 | 毛石 |  | m3 | 489.11 |
| 598 | 青石地雕 |  | 块 | 1.00 |
| 599 | 青石墩子 | 350\*150\*450 | 块 | 9.00 |
| 600 | 黄(杂)石 | 1t/块 | 块 | 29.29 |
| 601 | 景石（河石） | 1t/块1.4\*0.8\*0.8 | 块 | 7.00 |
| 602 | 景石（黄石） | 1t/块1.2\*0.6\*0.7 | 块 | 5.00 |
| 603 | 景石（黄石） | 1t/块1.8\*1.0\*1.0 | 块 | 4.00 |
| 604 | 景石（河石） | 1t/块0.6\*0.6\*0.6 | 块 | 2.00 |
| 605 | 压缩机 | 长\*宽\*高=4.9\*1.9\*2.1 | 台 | 1.00 |
| 606 | 液压启闭机(含控制柜） | 2\*11KW | 台 | 2.00 |
| 607 | 全彩筒型网络摄像机 | DS-2CD2T27XH-NW | 套 | 84.00 |
| 608 | 柴油发电机组（含控制屏及油箱） | P=75KW | 台 | 1.00 |
| 609 | LCD拼接屏 | 9\*46英寸，拼缝≤5.3mm | 台 | 1.00 |
| 610 | 垃圾箱 |  | 个 | 35.00 |
| 611 | 警示牌 |  | 个 | 29.00 |
| 612 | 信息指示牌 |  | 个 | 25.00 |
| 613 | 干式变压器安装 |  | 台 | 1.00 |
| 614 | 方向指示牌 |  | 个 | 22.00 |
| 615 | 花箱 |  | 个 | 22.00 |
| 616 | 室外防水音柱 | JCC-54 | 台 | 75.00 |
| 617 | 标识牌 |  | 个 | 19.00 |
| 618 | 潜污泵 | Q=1156m³/h，H=7.5m， P=45kw | 台 | 3.00 |
| 619 | 星光级球机 | DS-2DF8231XH-NW | 台 | 12.00 |
| 620 | 网络机柜 | 800\*600\*2200 | 个 | 1.00 |
| 621 | 潜污泵 | Q=120m³/h，H=12m， P=15kw | 台 | 3.00 |
| 622 | 铸铁井盖、井座 | 筒高1.22mφ700重型 | 套 | 20.20 |
| 623 | 一键报警柱 | DS-PEA1X-P/ZJ | 个 | 12.00 |
| 624 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 41.41 |
| 625 | 洗脸盆 |  | 个 | 21.21 |
| 626 | 双层加锁井盖 |  | 套 | 10.00 |
| 627 | 净化除臭一体设备 | P=1.5KW,N=1380r/min， Q=2.55m³/h | 台 | 1.00 |
| 628 | 操作台 | 700\*800\*1100 | 台 | 1.00 |
| 629 | 铁篦子 |  | 套 | 19.00 |
| 630 | 立式小便器 |  | 个 | 7.07 |
| 631 | 铸铁井盖、井座 | φ700重型 | 套 | 3.00 |
| 632 | 平焊法兰 | DN600 | 片 | 3.00 |
| 633 | 排水沟篦子 | 590\*840mm | m | 18.00 |
| 634 | 安全格栅（含导轨） |  | 套 | 1.00 |
| 635 | 洗脸盆托架 |  | 副 | 21.21 |
| 636 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC3 | 具 | 16.00 |
| 637 | 内置风道检修盖 |  | 套 | 1.00 |
| 638 | 冗余浮球液位计（含液位计保护套管） | （LTU801,量程0·10MVP) | 台 | 1.00 |
| 639 | 井盖 φ700 |  | 套 | 1.00 |
| 640 | 一体化排空泵站壳体 | （直径3.8m，深11.91m） | 套 | 1.00 |
| 641 | 一体化提升泵站筒体 | （直径2.5m，深5.7m） | 套 | 1.00 |
| 642 | 成品果皮箱 |  | 个 | 19.00 |
| 643 | 警示牌 |  | 个 | 13.00 |
| 644 | 讲解牌 |  | 个 | 3.00 |
| 645 | 指示牌 |  | 个 | 3.00 |
| 646 | 射树灯（LED灯） | 18W | 套 | 12.12 |
| 647 | 立式小便器 |  | 个 | 3.03 |
| 648 | 双层加锁井盖 |  | 套 | 2.00 |
| 649 | 防污器 | DN32 | 个 | 14.14 |
| 650 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC3 | 具 | 2.00 |
| 651 | 铸铁井盖、井座 | φ700重型 | 套 | 14.00 |
| 652 | 铸铁井盖、井座 | 筒高1.22mφ700重型 | 套 | 24.24 |
| 653 | 路缘石 | 995\*300\*150 | 块 | 5774.27 |
| 654 | 水泥 | 32.5 | t | 505.58 |
| 655 | 预应力混凝土管 | DN400 | m | 855.40 |
| 656 | 嵌草水泥砖 | 80mm | m2 | 859.52 |
| 657 | 混凝土连接型侧平石(立缘石) |  | m | 359.55 |
| 658 | 嵌草水泥砖 | 80mm | m2 | 273.73 |
| 659 | 预应力混凝土管 | DN500 | m | 27.00 |
| 660 | 咖啡色透水砖 | 200\*100\*50 | m2 | 53.07 |
| 661 | 预应力混凝土管 | DN1000 | m | 1015.00 |
| 662 | 链式生态砖铺设 | 475\*410\*100 | m2 | 4896.00 |
| 663 | 褐色透水砖 | 55厚200\*100 | m2 | 610.22 |
| 664 | 红色透水砖 | 55厚200\*100 | m2 | 262.75 |
| 665 | 黄色透水砖 | 55厚200\*100 | m2 | 227.39 |
| 666 | 咖啡色透水砖 | 55厚200\*100 | m2 | 3.51 |